| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系质量手册 | 章节号 |  |
| --- | --- | --- |
| 标题：目录 | 第 | C | 版 | 第 | 0 | 次修改 |

目   录

0．1   《质量手册》颁布令       …………………………………………2

0．2   贯标分管副总任命书       …………………………………………3

0．3   《质量手册》说明         …………………………………………4

0．4   前言                     …………………………………………5

0．5   质量管理体系结构网络     …………………………………………7

0．6   质量管理体系过程职责分配表   ……………………………………8

0．7   “质量方针”批准令      …………………………………………9

1     范围                     …………………………………………10

2     引用标准                 …………………………………………11

3    术语和定义                …………………………………………12

4    本公司情境和质量管理体系                ………………………13

5    领导力                  ……………………………………………16

6    策划                      …………………………………………21

7    支持                    ……………………………………………23

8    工程项目管理              …………………………………………26

9    绩效评价                ……………………………………………32

10   改进                    ……………………………………………35

附1   质量管理体系要求文件目录    ……………………………………

附2   GB/T50430-2007与ISO9001-2015对照……………………………

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系质量手册 | 章节号 | 0.1 |
| --- | --- | --- |
| 标题：《质量手册》 颁布令 | 第 | C | 版 | 第 | 0 | 次修改 |

0．1《质量手册》颁布令

本《质量手册》是南京市住宅建设总公司（简称：本公司）针对建筑安装工程、地基基础工程、空调净化系统安装工程施工和相关活动，全面建立质量管理体系，阐明质量方针、质量目标，描述质量管理体系及其要求控制文件的质量管理体系法文件。引用了相关标准、规范和有效管理规定。符合ISO9001-2015版《质量管理体系——要求》标准和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》的要求。

《质量手册》第三版即（C版）修订现已编制完成并审核完毕，是指导本公司建立并实施质量管理体系的纲领和行动准则与体系要求文件配套使用，现予以批准颁布实施，本公司所涉及的全体员工必须遵守执行。

总经理：

二〇一六年五月一日

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系质量手册 | 章节号 | 0.2 |
| --- | --- | --- |
| 标题：贯标分管副总任命书 | 第 | C | 版 | 第 | 0 | 次修改 |

0．2贯标分管副总任命书

兹任尤建宏副总为我公司贯彻ISO9001：2015标准和GB/T50430-2007规范工作的分管领导，其职责和权限：

1、确保质量管理体系所需的过程得到建立、实施和保持。

2、向最高管理者报告质量管理体系的业绩和任何改进的要求。

3、确保在全公司内提高满足业主要求的意识。

4、负责本公司与质量管理体系有关的外部联络。

总经理：

二〇一六年五月一日

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系质量手册 | 章节号 | 0.3 |
| --- | --- | --- |
| 标题：质量手册说明 | 第 | C | 版 | 第 | 0 | 次修改 |

0．3质量手册说明

1、质量手册内容：

本手册依据ISO9001：2015《质量管理体系——要求》、GB/T50430-2007规范和本公司的实际相结合编制而成，包括：

（1）本公司按照ISO9001：2015标准和GB/T50430-2007规范建立的质量管理体系，覆盖的项目为建筑安装工程、地基基础工程，空调净化系统安装工程的施工生产和服务。

由于上述工程项目在其施工全过程中没有设计、开发的过程和资质，也不承担相应的责任，故本公司质量管理体系范围不适用标准8.3条款。

（2）对本公司质量管理体系要求的所有体系要求文件概述。

（3）对质量管理体系所包括的过程顺序和相互作用进行简要描述。

2、术语和定义

本手册采用ISO9000：2015《质量管理体系——基础和术语》中有关术语和定义以及建筑行业常用的缩略语。

3、本手册为体系要求之一，由总经理批准颁布执行。

4、手册持有者应妥善保管，不得损坏、丢失、涂抹等。

5、在手册使用期间，管评时应由工程处组织对手册的适用性、有效性进行评审，

必要时应对其进行修改，执行《文件化信息要求控制》的规定。

本手册适用于：1、在合同情况下，向业主证实或质量承诺时提供的主要质量管理体系文件之一；

2、在第三方进行认证审核时作为主要质量体系文件之一。

南京市住宅建设总公司联系方式如下：

单位地址：南京市白下区延龄巷2号东渡大厦六楼

联系电话：025-84524282

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系质量手册 | 章节号 | 0.4 |
| --- | --- | --- |
| 标题：前 言 | 第 | C | 版 | 第 | 0 | 次修改 |

0．4前  言

南京市住宅建设总公司是具有近40年历史的国有综合性施工企业，隶属南京市住房和城乡建设委员会，具有房屋建筑工程施工总承包一级资质，地基与基础工程专业承包一级资质、机电设备安装工程专业承包一级资质，桩基检测A级资质，建材试验一级资质。具有对外技术合作经营权，曾获市文明单位、省市特级（AAA）资信企业，职工总人数500多人，其中各类专业技术人员300多名。拥有1000T静压机1台，600吨大型静压桩机3台，40吨米塔吊1台，周转钢管1000多吨等大型建筑机械设备。拥有13000余万元资产。公司下辖5个直属分公司，5个全资子公司。

自1977年以来，在国内完成了近360项建筑安装工程，其中18层的八一医院病房楼和枫丹白露高层住宅荣获南京市优质工程奖——金陵杯，另有70多项被评为优良工程，2002年完成景家村住宅楼经适房小区住宅楼30000平方米、2006年完成兴贤佳园小区60000平方米住宅楼，2015年完成安徽无为碧桂园翡翠湾项目组图团13万平方米。均一次通过验收。此外历年来还完成国外工程项目250多幢。

80年代初公司涉及桩基工程。完成过桩基础工程1000多项，实现年均产值8000多万元，积累了丰富的桩基施工经验，在南京地区具有较高的知名度和信誉度。本公司曾于1985年在江苏地区率先采用静力压桩新工艺，并配合省、市建委参与起草制定了静压桩施工图集和定额标准。

公司90年代又开拓了空调净化（洁净室）系统工程施工业务，很快成为同行中的后起之秀，先后完成电子、医药、生化、食品等领域60多项工程，均一次性通过验收，赢得了业主的较高评价。在华东片区行业施工企业市场中处于领先地位

本公司以市场为导向，坚持“百年大计，质量第一”方针。在质量管理上，本公司有一套完整系统的质量管理制度和健全管理网络，专职质量员均经培训、考核持证上岗，三次获市建筑协会QC成果奖。力求在主体结构质量得到保证的前提下，使分项工程做得更精细，使用功能方面让业主更加满意，质量和服务维

修意识不断跟上市场发展需求。本公司在80年代已开展的全面质量管理，在此基础上，90年代起，一直在关注和学习宣（贯）ISO9000族标准，并不断加强质量体系的自我完善。

跨入新的世纪，本公司为了更好地提高质量管理水平，适应市场需求，全面建立质量管理体系，根据2001版ISO9001标准的要求，编写了《质量手册》A版，现已改版为C版（2015）版。

本《质量手册》采用ISO9001：2015标准和GB/50430-2007规范的全部要求（除确定标准8.3条款不适用本公司质量管理体系外并按其顺序编写。全面建立质量管理体系，全员参与质量管理及实施，确保我公司不断满足业主的需求。

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系质量手册 | 章节号 | 0.5 |
| --- | --- | --- |
| 标题：质量管理体系结构图 | 第 | C | 版 | 第 | 0 | 次修改 |

质量管理体系结构图

注：基层公司科室按总公司质量管理体系职能处室设置相应机构或人员。

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系质量手册 | 章节号 | 0.6 |
| --- | --- | --- |
| 标题：质量管理体系职能分配表 | 第 | C | 版 | 第 | 0 | 次修改 |

| 职能部门 体系要求 | 总 经 理 | 副总经理 | 分管副总 | 工程处 | 质安处 | 劳人处 | 基层分公司 | 项目部 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 质量管理体系 | 质量手册、体系要求文件 | △ | △ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ |
|  | 4.1本公司内、外部情况 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
|  | 4.2理解相关方的需求和希望 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | △ |
|  | 4.4质量管理体系及其过程 | △ | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 领导力 | 5.1管理承诺 以业主为关注焦点 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | △ |
|  | 5.2质量方针及其沟通 | △ | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ |
|  | 5.3职责权限 | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | △ |
| 策划 | 6.1应对风险和机会措施 | △ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ |
|  | 6.2质量目标 | △ | △ | △ | ▲ | △ | △ | ▲ | △ |
|  | 6.3质量管理体系变更 | △ | △ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ |
| 支持 | 7.1资源 | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ | △ |
|  | 7.2人员能力、意识 | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | △ | △ |
|  | 7.4内外部沟通 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ |
|  | 7.5文件化信息 | △ | △ | △ | ▲ | △ | △ | ▲ | △ |
| 项目施工管理 | 8.1项目施工策划 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | △ |
|  | 8.2工程项目和服务要求 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ▲ |
|  | 8.4采购外包工程 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ▲ |
|  | 8.5项目施工和服务过程 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ |
|  | 8.6项目服务的验证放行 | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | ▲ |
|  | 8.7不合格品控制 | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | △ | △ | ▲ |
| 绩效评价 | 过程的监视和测量 | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | △ | △ | ▲ |
|  | 业主满意测量（外包方的绩效） | △ | △ | △ | △ | △ | △ | ▲ | △ |
|  | 内部审核 | △ | △ | ▲ | ▲ | △ | △ | △ | △ |
|  | 管理评审 | ▲ | △ | ▲ | △ | △ | △ | △ | △ |
| 改进 | 10.1确定和选择改进机会 | △ | △ | ▲ | △ | △ | △ | ▲ | △ |
|  | 10.2不合格和纠正措施 | △ | △ | △ | ▲ | ▲ | △ | △ | ▲ |
|  | 10.3持续改进 | △ | △ | ▲ | △ | △ | △ | ▲ | △ |
| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系质量手册 | 章节号 | 0.7 |
| 标题：质量方针 | 第 | C | 版 | 第 | 0 | 次修改 |

0．7“质量方针”批准令

为了使“质量方针”既能体现本公司的质量宗旨，又能满足ISO9001：2015标准和GB/T50340-2007规范要求,以质量管理七项原则为基础的要求，经最高管理者策划，全员参与征集意见的基础上，由最高管理者批准本公司质量方针为：

“ 过程控制 以人为本   改进求是 信誉至上”

质量方针含义：

以质量管理体系原则为指导思想，体现总公司质量宗旨，为总公司质量目标提供框架。强调过程管理以业主要求为出发点，全员参与，发挥领导作用，以事实为依据，居安思危，勇于改进，精心施工，创精品工程。

总经理：

二〇一六年五月一日

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系质量手册 | 章节号 | 1 |
| --- | --- | --- |
| 标题：范围 | 第 | C | 版 | 第 | 0 | 次修改 |

1、范围

（1）本手册按ISO9001：2015 《质量管理体系——要求》标准和GB/T50430-2007规范规定了本公司质量管理体系要求，用于证实有能力满足业主和相应法规要求的建筑工程、桩基工程、净化工程施工和服务相关活动。

（2）本手册按标准规范要求，通过质量管理体系的有效运行，达到防范风险，预防不合格品的控制和持续改进的目的，最终取得业主及相关方满意。

（3）应用

本手册适用于本公司建筑安装工程、地基基础工程、空调净化工程全过程，适用于本公司质量管理体系各基层公司及相关职能部门。根据本公司资质、经营范围，无设计开发过程和ISO9001：2015《质量管理体系——要求》标准中第4.3条款不适用范围的界定即不影响本公司确工程交付和服务的符合性以及增强业主满意的能力和责任，故本公司质量管理体系除8.3条款不适用外均符合本标准要求。

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系质量手册 | 章节号 | 2 |
| --- | --- | --- |
| 标题：引用标准 | 第 | C | 版 | 第 | 0 | 次修改 |

2、引用标准

（1）、1ISO9001：2015《质量管理体系——要求》（GB/T19001-2008）

（2）、2ISO9000：2015《质量管理体系——基础和术语》（GB/ T19000-2008）

（3）、国家/行业/地方相关强制性标准、规程、规范、条例

（4）、GB/50430-2007，工程建设施工企业质量管理规范

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系质量手册 | 章节号 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 标题：术语和定义 | 第 | C | 版 | 第 | 0 | 次修改 |

3、术语和定义

本手册采用ISO9000-2015《质量管理体系——基础和术语》及有关行业用语定义和本公司常用的缩略语。

3．1业主（甲方、建设单位）

即标准中的顾客，指与本公司以协议或合同形式，将其拥有的建筑工程项目交与本公司承建和服务的组织或个人，有时称其为甲方或建设单位。

3．2本公司：即指南京市住宅建设总公司，即标准中的组织。基层公司：即隶属于本公司二级法人的建安、净化、基础分公司。

3．3工程项目：指本公司施工的建筑工程、桩基工程、净化工程项目、外包方提供的原材料、半成品、预制构件产品等。

3．4外包方：以协议、合同形式向本公司提供物资、过程支持、运输服务或分部分项专业分包的组织和个人。

3．5相关方：指勘测、监理、设计、上级行业主管部门等。

3．6隐蔽工程：指被后续或其他分项工程所掩埋覆盖，无法直接检查的分部、分项工程。

3．7施工组织设计（或方案）：为保证建筑工程、桩基工程和净化工程的有效实施，根据招标文件、合同要求编写的从组织资源、方案、计划、标准等内容的质量策划并经有关人员审核、批准的，相关方确认的有效文件，作为工程项目质量策划文件。在实施过程中，如有实际变化，应征得文件批准人及业主、相关方确认后，可作适当调整。

3．8工序产品（分部、分项、隐蔽工程）：等同标准中的“产品”。

3．9分项工程：按主要工种、施工方法划分的工程。

分部工程：按建筑安装工程的主要部分划分的工程。

单位工程：按分项、分部工程组成的能独立使用的建筑产品或独立的专业工程。

3．10项目经理部：由本公司或各基层单位授权，为特定的工程项目实施施工和服务活动的临时组织机构。

3．11特种作业人员：指要求预先鉴定其工作能力，如：从事对本人，尤其对他人和周围设施的安全重大危害因素的作业人员。如：电工、电焊工、架子工、起重工等。

3．12自检：由各工序完成后，按验收程序由项目部组织依据操作规程和验收标准对完成工作内容进行质量检验。专职质检员确认。

3．13试验：指对原材料、半成品及某一系统的一种或多种性能进行功能验证。

3．14其他部分用语定义，在体系要求文件中给予说明。

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系质量手册 | 章节号 | 4 |
| --- | --- | --- |
| 标题：组织情境和质量管理体系 | 第 | C | 版 | 第 | 0 | 次修改 |

4、组织情境

4．1理解组织及其情境

（14．1．1本公司确定评审影响质量管理体系的内外部影响因素，通过定期管理层会议沟通工程业务信息，评价市场政策、动向、工程所在地的影响因素，考虑内部资源的能力，评价承揽项目的风险和机会资源需求，协调资源安排，当内部资源不够时，如何利用外部市场资源。

4．1．2影响质量管理体系的外部因素有

（1）市场行情

（2）行业在网上发布的政策信息

（3）业主要求

（4）外包过程能力

（5）工程所在地的施工条件

4．1．3影响质量管理体系的内部因素

（1）资源配备

（2）人员资源、经验、能力

4．2理解相关方的需求和期望

4．2．1与质量管理体系有关的相关方

（1）建设工程市场的主体单位：业主、监理、勘测设计、监督检测单位

（2）建设工程行业主管单位

（3）外包过程提供方

4．2．2监视和评审有关相关方及其要求信息

）监视和评审的方式：参加相关方会议、与其文件往来、交往过程中的书面记录和总结等。

（2）监视和评审的内容有：相关方的要求信息、反馈信息、网上信息公示等

（3）网上查询收集相关方的要求信息

4．3确定质量管理体系范围

本公司考虑标准4.1和4.2条款的基础上，根据本公司资质、经营范围，无设计开发过程和ISO9001：2015《质量管理体系——要求》标准中第4.3条款不适用范围的界定即不影响本公司确工程交付和服务的符合性以及增强业主满意

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系质量手册 | 章节号 | 4 |
| --- | --- | --- |
| 标题：组织情境和质量管理体系 | 第 | C | 版 | 第 | 0 | 次修改 |

的能力和责任，故本公司质量管理体系除8.3条款不适用外均符合本标准要求。

4．4质量管理体系及其过程

4．4．1总要求

本公司最高管理者（即总经理、分管副总、副总经理、各基层公司主要负责人）按照ISO9001：2015标准和GB/T50430-2007规范要求，建立了质量管理体系，制定了标准要求的体系文件，并加以保持和实施达到持续改进。应做到如下要求：

（1）本公司对质量管理体系所需要的过程和风险进行识别，并编制相应的体系要求控制文件，这些过程是指识别市场分析、投标到整个交付维修业主整个过程，也包括具体工程质量活动的子过程。

（2）明确过程要求控制和方法及过程之间相互顺序和接口关系，通过识别、确定、监控、测量分析等对过程进行管理（这些过程指工程项目施工，质量管理体系运行过程）。

（3）对过程进行管理的目的是实施质量管理体系要求，实现本公司的质量方针和质量目标，为此本公司提供了必要的人力、机械设备和过程运行环境、体系要求控制文件等资源。

（4）对过程进行测量、监控和分析及采取改进措施，是为了实现本公司所策划的结果，并进行持续改进，不断满足业主的需求。

（5）本公司按标准的要求识别和管理外包过程。

公司的外包过程有：物资采购、租赁运输外包、专业或劳务分包等。

公司将视具体的工程项目由项目部确定外包过程，由基层公司或项目部选择外包方，根据外包协议及本公司质量管理体系要求，确保对产品质量有影响的外包过程实施管理。管理的内容和方式与外包过程对工程项目质量影响程度相适应；且必要时，将在具体的施工组织设计或施工方案中予以规定。

4．4．2文件化信息要求

本公司质量体系文件包括

（1）质量手册，包括质量方针和质量目标。

（2）体系要求程序文件（共有14个）。

（3）内部文件有：施工方案、计算书、大样图、管理规定等。外部文件有：法规、条例等国家、行业标准；各类施工和检验行业规范；地方标准；操作规程；

设计文件、图集（通用）等。

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系质量手册 | 章节号 | 4 |
| --- | --- | --- |
| 标题：组织情境和质量管理体系 | 第 | C | 版 | 第 | 0 | 次修改 |

（4）质量管理体系实施过程中必要的质量记录（按行业管理规定统一表格

填写或按本公司质量体系所要求的质量记录执行）。或证实体系策划要求的过程结果。

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系质量手册 | 章节号 | 5 |
| --- | --- | --- |
| 标题：领导力 | 第 | C | 版 | 第 | 0 | 次修改 |

5、领导力

5．1管理承诺

本公司及各基层公司经营层通过以下活动实施，对建立质量管理体系并保持其有效性和不断改进质量管理体系的承诺提供证据。

5．1．1逐级向本公司员工传达满足业主和法律、法规要求的重要性。

（1）总经理及基层公司负责人应树立明确的质量意识，从经营源头抓起，直至维修服务全过程，应满足业主招标文件、合同要求。

（2）明确各部门、各基层公司、项目部质量管理责任及激励机制。

（3）应采用组织培训、内部宣传或会议等形式树立员工质量意识，使员工认识到满足业主和法律、法规要求的重要性，使他们积极参与提高产品质量的有关活动提高质量业务水平。

（4）总经理负责批准本公司的质量方针和质量目标。各基层公司及各职能部门相应制定分解质量目标。

（5）总经理确保建立有效的质量管理体系按计划主持管理评审，执行《管理评审控制》（NZ/QP-9.3）。

（6）本公司及各基层公司应确保在质量管理体系过程中获得必要的资源，执行《人力资源要求控制》（NZ/QP-7.2）、《基础设施和过程运行环境控制》（NZ/QP-7.1.3、7.1.4）。

（7）确保在工程施工全过程中采用过程方法和基于风险的思维进行管理，达到预期目标结果。

5．1．2以业主为关注焦点

本公司的成功取决于理解和满足业主及其他相关方当前和未来的需求和期望，并争取超越这些需求和期望。通过经营为龙头，在工程项目施工过程中及其服务活动中，把业主满意和要求作为一切工作的着眼点。

（1）确定业主的需求和期望

通过对建筑市场的调研、预测或与业主的直接洽谈来实现，执行《与业主有关的过程控制》（NZ/QP8.2）。

（2）将业主的需求和期望转化为本公司改进要求。这些要求包括对产品的要求，过程的要求和质量管理体系的要求等，只有完全满足业主这些需求和期

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系质量手册 | 章节号 | 5 |
| --- | --- | --- |
| 标题：领导力 | 第 | C | 版 | 第 | 0 | 次修改 |

望时，才能使业主满意，同时确定和评价增强满足业主满意能力存在的风险和机会。执行《改进要求控制》。

（3）使要求得到满足

①本公司必须分析改进要求的适宜性，同时满足法律、法规及国家和行业标准的规定；

②业主的期望和需求会随时间而变化，因此本公司转化的要求及已建立的质量管理体系也应相应更新，执行《管理评审控制》和《文件信息化要求控制》等有关质量活动的规定。

5．2质量方针

5．2．1为体现本公司质量宗旨和以业主满意为目的，确保业主的需求和期望得到确定并转化为本公司的工程项目和服务要求，质量方针见质量方针批准页。

5．2．2本方针与总体经营方针相适应、协调，它是本公司经营方向的重要组成部分，体现了满足要求和持续改进的承诺。

5．2．3本方针为制定和评审质量目标提供了框架，本公司与质量有关的各部门应在此基础上制定相应的质量目标。

5．2．4各级领导要将质量方针传达到管理、执行、验证和作业等层次，使全体员工正确理解并贯彻执行。

5．2．5质量方针的贯彻和实施由分管副总负责组织和推动，各级管理者负责具体事宜，通过各种会议、简报等，达到全员深刻领会质量方针涵义，对违反质量方针的行为予以及时纠正。

5．2．6本公司通过管理评审对质量方针的持续适宜性进行评审，对质量方针的修改必须经总经理批准。

5．3职责和权限

（1）总经理

①贯彻执行国家、行业和上级主管部门颁发的有关质量及质量管理的法令、法规及本公司职代会决议。

②组织制定和批准发布本公司的质量方针、质量目标，作出质量承诺，保证本公司各级人员理解和贯彻执行，传达满足业主和法规需求的重要性。

③批准和发布《质量手册》，任命管理者代表，并授权确定组织机构，及各

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系质量手册 | 章节号 | 5 |
| --- | --- | --- |
| 标题：领导力 | 第 | C | 版 | 第 | 0 | 次修改 |

职能部门负责人，规定其职责、权限和相互关系。

④组织和配置质量管理体系运行必需的资源，包括人员、设备、资金和内部工作环境等，为质量体系运行提供保证。

⑤主持管理评审会议，保证质量管理体系的有效性和适宜性，并不断改进来满足业主的需求。

⑥负责签署建筑产品的施工合同或委托授权代表签署。

（2）分管副总职责

详见分管副总任命书。

（3）副总经理（各基层公司经理）

①根据本公司质量管理体系职能分配表，协助总经理完成对质量管理的承诺，负责落实质量方针和质量目标。

②负责建立质量管理安全制度及制定各基层公司质量管理体系相应职责、权限。

③组织质量安全工作检查。

④负责经营活动评审活动及重要施工供方的选择。

⑤合理配备人员、技术、设备等资源，确保计划和合同的实现。

⑥负责考核分管部门质量目标的完成情况。

⑦负责分管业务质量管理过程的监督实施。

⑧各基层公司经理负责本单位的质量管理体系改进活动。

（4）质量安全处

①具体负责本公司的质量管理体系文件、手册编制与修改。

②负责质量、安全管理文件控制和工程质量安全监督检查。

③参与本公司质量管理体系内部审核。

④负责对各基层公司组织实施《过程和工程项目的监视和测量要求控制》文件，实施监督检查、指导和服务。

⑤组织定期召开质量安全工作会议，传达行业管理要求，保持与各基层公司沟通渠道

⑥负责对《监视和测量要求控制》文件和《基础设施和工程运行环境控制》文件的相关内容实施监督检查、指导和服务。

⑦参与重大质量、安全事故的调查、分析，并按有关规定逐级上报。

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系质量手册 | 章节号 | 5 |
| --- | --- | --- |
| 标题：领导力 | 第 | C | 版 | 第 | 0 | 次修改 |

（5）工程处

①参与收集市场招投标信息，协助基层公司办理投标报名和负责总公司资质借用相关手续。

②负责本部门文件和质量记录的控制，监督、检查各基层公司相关文件和质量记录实施过程。

③必要时参与重要项目的方案审核。（如危险性较大分部分项施工专项方案）

④负责制定本公司机械设备管理制度及大型机械设备采购审批办理建档。

⑤参与重大建筑工程施工技术管理和质量检查。

⑥负责对年度、月度、季度施工生产计划与统计及上报工作。

⑦参与质量事故分析处理及改进过程活动的技术处理分析。

（6）劳人处

①贯彻落实国家有关劳动、工资、人事、福利、离退休和社会保险方面的方针、政策，制定方案，组织实施。

②负责对《人力资源控制》文件在各基层公司的执行情况，实施监督、检查、

服务。

③负责本公司中层干部的任职要求确定和考核。

④负责本公司专业技术人员的职称申报和人事档案管理工作。

⑤负责本公司职工岗位教育培训政策制定及根据培训要求组织实施。

⑥负责本公司人力资源调配协调及激励政策制定。

（7）内审员

①遵守审核要求和有关规定，忠实履行审核职责。

②客观地进行审核检查，并将审核结果形成文件。

③报告审核结果。

④提交不合格报告，验证纠正和预防措施实施的有效性。

⑤收集、保存和审核有关记录。

⑥审核组长职责还包括制定审核计划，提交审核报告。

（8）各基层公司相应质量管理职责

①执行本公司职能分配表中相应质量管理体系要求。

②制定各基层公司相适应的管理作业文件。

③严格执行本公司有关控制程序文件。

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系质量手册 | 章节号 | 5 |
| --- | --- | --- |
| 标题：领导力 | 第 | C | 版 | 第 | 0 | 次修改 |

④质量管理体系有关责任人由各基层公司确定并考核。

⑤负责收集、保存相关质量记录。（含工程技术质量资料）

⑥负责对项目部的控制与管理。

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系质量手册 | 章节号 | 6 |
| --- | --- | --- |
| 标题：策划 | 第 | C | 版 | 第 | 0 | 次修改 |

6策划

6．1应对风险和机会的措施

6．1．1质量管理体系策化时应考虑的风险和机会有

（1）经营风险

（2）外包过程风险

（3）重大危险分部分项工程施工风险

（4）安全事故风险

6．1．2应对风险和机会的措施

（1）经营风险：主要是在投标过程中，经营人员应认真全面了解分析招标文件，会同有关部门人员通过现场察看，对标书中的技术文件要求、工程施工难点、价格、资金、工期等进行评审，降低投标经营风险。

（2）外包过程风险：主要指工程分包选择过程。负责外包的项目经理或分管领导必须按体系要求严格控制，执行《采购外包过程要求控制》。选用有资格，有相应专业分包能力的外包施工队伍，项目结束后，对其外包实施过程的绩效进行适当评价，保留合格外包方。

（3）重大危险分部分项工程施工风险：必须制定专项方案，组织专家组论证，严格过程施工监控、验收并现场公示。在此施工期间，主要项目部管理人员必须在现场，纳入重点检查管理。

（4）安全事故风险：工程项目必须办理集体意外伤害保险和民工工伤保险，执行本公司应急救援预案的有关规定。降低风险带来的损失。

（5）采取必要的预防措施，评价放风险措施的有效性，寻求改进机会。

6．2质量目标和实现计划

6．2．1质量目标的制定，应满足质量目标与质量方针一致，涉及满足产品要求和质量管理所需的内容，且目标是可测量的。为此总公司制订了《质量目标管理制度》

（1）质量总目标（本公司）

①单位工程、产品交付一次验收合格率100%。

②无结构质量事故。

③顾客投诉处理率100%。

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系质量手册 | 章节号 | 6 |
| --- | --- | --- |
| 标题：策划 | 第 | C | 版 | 第 | 0 | 次修改 |

（2）质量目标分解：根据本公司总质量目标，各有关部门及各基层公司进行分解，项目部按合同在组织设计或方案中确定，每年作为管理考核内容。内审时，对分解目标完成情况每年应统计分析。

（3）质量目标的分解制定必须与其职能和实际状况相适应，并经分管领导审批。

6．3变更的策划

本公司当质量管理体系有变更需求时应考虑

（1）变更的目的及其潜在的后果

（2）质量管理体系的完整性

（3）资源的配置和获得

（4）职责和权限的再分配

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系质量手册 | 章节号 | 7 |
| --- | --- | --- |
| 标题：支持 | 第 | C | 版 | 第 | 0 | 次修改 |

7支持

7．1资源提供

7．1．1资源提供总要求

（1）本公司及各基层公司根据每年的施工生产任务、技术设备状况和质量目标、业主需求和产品、项目特性要求，确定并提供所需资源，不断满足业主的需求。

（2）各部门或项目部应为质量活动的实施者提出资源需求、计划（包括人员培训、基础设施、工程运行环境、信息、财务、供方等），经分管领导审核，第一责任人批准，项目部按授权权限批准实施。

（3）当本公司资源暂时不足时，应考虑从外部供方获取资源以满足项目施工要求。

7．1．2本公司提供满足质量管理体系有效设施及过程的运行和控制所需的人员。

7．1．3基础设施

为实现产品的符合性，而提供所需的基础设施，包括：

（1）工作场所和相关设施（如：临设、道路、水、电、气等）。

（2）过程设备（如：机具设备、防护设施、通讯服务、运输等）。

（3）基础设施的提供，由各基层公司负责，项目经理部负责组织验收、使用并维修。大型机械设备（如桩基、塔吊等）大修、更新处置应按设备管理规定，报公司工程技术处备案、审核，总经理批准后实施。

7．1．4工作环境

本公司工程产品实施过程中的工作环境，主要指安全文明现场标化管理的范畴。由项目部负责管理控制，按《建筑施工安全检查标准》JGJ59-2011、《南京建筑施工现场标准化管理标准》和本公司《安全生产管理规定》等进行控制。质安处及各基层分管负责人按“过程控制程序”组织监督抽查。对安全生产实行奖罚激励机制。

为达到上述要求，本公司制定了《基础设施和工作环境要求控制》（NZ/QP-7.1.3）。

7．1．5监视和测量资源

（1）对工程施工过程用于监视和测量项目特定性能要求，获取质量技术或符合设计数据时，本公司提供相应的监视和测量设备（在施工组织设计中确定）

（2）监视和测量设备应符合校准检定相关规定

（3）标识棋校准状态，保留相应的校准记录

（4）当发现测量设备发生失准，应采取与不利影响相适应纠正措施。

为达到上述要求，本公司制定了《监视和测量要求控制》（NZ/QP-7.1.5）。

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系质量手册 | 章节号 | 7 |
| --- | --- | --- |
| 标题：支持 | 第 | C | 版 | 第 | 0 | 次修改 |

7．1．6组织知识

（1）本公司已具备工程项目施工并达到验收要求所需的专业知识和经验

（2）在行业施工验收规范更新时，由相关部门及时识别执行《文件化信息要求控制》

（3）参与同行学术交流，鼓励有丰富施工经验的技术人员担任相关的管理人员。

（4）吸取教训，更新本公司的管理制度，总结工程施工经验（包括外包供方的经验）。

7．2能力

7．2．1劳人处负责本公司质量管理体系中部门负责人及各基层公司主要负责人具备与岗位职责相适应的胜任工作的能力，制定出就教育、培训、技能和经验四方面合适的《岗位任职要求》。得到最高管理者批准后，予以严格执行，并据此每年考核评价人员的任职能力。各基层公司相应岗位主要人员（包括项目部）由各基层公司确认并考核。

人员能力的满足应符合7.2.2条款的有关要求。

人力资源控制的工作的改进，执行《改进要求控制》和《管理评审要求控制》相关内容。

7．2．2能力、意识和培训的要求

（1）确定从事影响产品质量工作的人员所必要的能力。

（2）提供培训或采取其他措施满足这些需求。

（3）评价所采取措施的有效性。

（4）确保员工认识到所从事活动的相关性和重要性，以及如何为实现质量目标作出贡献。并保留上述要求适当记录。

7．3意识

（1）本公司质量管理体系人员应明确质量管理方针及含义

（2）各级质量目标是相关责任人员的工作业绩和考核依据之一，必须努力完成。

（3）学习理解本公司《质量手册》和《质量管理体系要求控制》等体系内文件

为达到上述要求，本公司制定了《人力资源控制程序》（NZ/QP-7.2）。

7．4内部和外部沟通

（1）本公司各级领导、各有关职能部门应相互协调、沟通。

（2）沟通内容指工程过程施工及质量管理体系的过程，包括工程质量信息、工程质量质量和业主要求，不合格纠正措施的有效性等。

（3）沟通渠道方式，采用各种会议、电话、文件、网络、直接交流、简报

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系质量手册 | 章节号 | 7 |
| --- | --- | --- |
| 标题：支持 | 第 | C | 版 | 第 | 0 | 次修改 |

等形式。

（4）外部沟通的对象：指业主和相关方，由经营人员和项目部有关人员负责。内部沟通对象：指体系内部部门及人员，由部门负责人负责。

（5）沟通的时机:施工过程中发现的不合格或行业主管部门、业主有要求时应及时沟通，其余情况按沟通渠道由相关负责人做好沟通。

7．5文件化信息

（1）质量管理体系《手册》、《体系要求控制文件》由工程处组织编写，分管副总审核，总经理批准。其余文件控制由相关部门，基层公司识别、制定并办理审批手续。

（2）文件发布前，应得到分管领导批准，以总公司、部门或基层公司名义发布。

（3）必要时（如有新要求或控制方式改变时），应进行了评审或更新并再次得到批准。

（4）防止作废文件的非预期使用，相关部门或基层单位应及时识别外来文件和更改文件，保持文件其有效性。

（5）项目部文件获得由各基层公司提供或授权配购。

（6）文件发放范围应由发放责任部门控制。

为了达到上述要求，本公司编制了程序文件：《文件化信息要求控制》（NZ/QP-7.5）。

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系质量手册 | 章节号 | 8 |
| --- | --- | --- |
| 标题：工程项目管理 | 第 | C | 版 | 第 | 0 | 次修改 |

8工程项目管理

8．1工程项目管理策划

工程项目的策划应与质量管理体系其他过程的要求一致，对项目的实现全过程进行策划，以达到有能力满足业主的要求和服务。

本公司按质量管理体系要求，对工程项目的施工过程进行策划，策划的结果称为：施工组织设计或施工方案。

8．1．1对工程、项目的施工策划内容：

（1）工程的质量目标和工艺要求。

（2）针对工程确定施工过程、资源的需求。

（3）工程所要求的验证、确认、监视、检验和试验活动，以及工程验收准则。

（4）为实现过程及其工程满足提供证据所需的记录。

8．1．2本公司工程项目策划时的权限划分

（1）施工组织设计或方案编制前，应察看施工现场，由项目部技术施工人员编写。

（2）项目经理负责审核，项目工程师或各基层技术负责人批准。项目工程师负责专项方案中的技术核算。

（3）必要时，报本公司有关部门审核，技术负责人审批。

8．1．3策划的结果应确保外包过程得到控制，证实策划的内容符合其相关要求。

为了达到上述要求，本公司制定了《工程项目的施工策划要求控制》（NZ/QP-8.1）。

8．2工程和项目服务要求

8．2．1与业主沟通

本公司与顾客的沟通内容：主要有投标报名、标书编制、答疑等7．2．4沟通方式：书面介绍、直接面谈、电话联系、会议、安排现场考察、回访等。

（1）项目的信息提供、分析、预测。

（2）问询、合同处理，包括对其修改。

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系质量手册 | 章节号 | 8 |
| --- | --- | --- |
| 标题：工程项目管理 | 第 | C | 版 | 第 | 0 | 次修改 |

（3）业主的信息反馈（包括业主的抱怨、投诉）。

（4）合同履行过程。

（5）竣工交付及结算。

（6）维修服务。

8．2．2与工程项目有关业主要求的确定，由基层公司组织实施。要求的确定有以下方面的内容：

（1）业主规定的工程特殊要求，工程交付有关的工期、价款、竣工验收移交时及交付后的保维期服务等系列要求（招投标文件、设计文件）。

（2）与工程项目使用功能有关的要求，以及预期应有用途的隐含要求（国

家或行业规范、标准）。

（3）主动收集与业主需求相关的各种法律、法规如经济合同法、招投标管理办法等与合同相关的各种法规需求（资质、人员、设备、造价要求等）。

（4）本公司可以提供的其他优惠条件的承诺，如：保修期适当延长，报修快速应对等。

8．2．3对工程项目有关要求的评审，由各基层公司组织评审，评审应在本公司对业主作出承诺之前进行，中标后，签合同前，或合同变更接受前，应再次评审，各基层公司保留评审记录。

应确保：

（1）项目要求得到规定。

（2）与以前表述不一致的合同要求予以解决。

（3）本公司有能力满足规定的要求。

（4）合同更改必须经原合同签订各方意见达成一致，形成正式书面文件，并再次评审。

（5）合同签约以正式书面文件形式，执行本公司经营管理制度、信用管理制度。合同交底由基层公司负责并复印合同交项目部。

为实施以上要求，本公司编制了：《与业主有关过程的要求控制》（NZ/QP-8.5）。

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系质量手册 | 章节号 | 8 |
| --- | --- | --- |
| 标题：工程项目管理 | 第 | C | 版 | 第 | 0 | 次修改 |

8．4采购外包过程的控制

8．4．1本公司对采购外包过程及外包供方由各基层公司或项目部进行必要控制，确保所采购物资或外包过程、满足规定的质量要求，使业主满意。

本公司对采购的物资控制类型和程序（分为重要物资、一般物资）取决于对工程项目实现的最终影响。

8．4．2采购外包过程的确定

（1）重要物资的采购

（2）专业分包过程，劳务分包过程

（3）本公司有能力满足规定的要求。大型机械设备的采购租赁

（4）有一定风险的运输、服务过程

由各基层公司或项目部根据设计文件、工程量清单、施工预算编制采购计划，经项目经理或材料负责人批准，选择材料供方，对材料供方作出评价，并保留评价记录。必要时，对供应方由基层公司进行再评价。

8．4．3物资采购的验证：根据物资性能质量要求，由项目部材料员、质检员对进场物资办理验收手续，需做性能试验的应在监理现场见证下取样试验并保留证据。对业主提供的材料构配件，同样进行验证，在验收施工安装、使用过程中出现问题应做好记录并及时向业主报告。验证的不合格按《不合格品要求控制》（NZ/QP-8.7）执行。

8．4．4施工外包过程供方控制：对外包供方的评价、选择由各基层公司及项目部负责，保留评价证据。依法订立外包合同。确保外包过程纳入本公司质量管理体系控制。按《过程及工程项目产品监视测量要求控制》（NZ/QP-8.6）对外包供方完成的工程部分进行验收，保留验证记录，确保满足项目策划要求。

为实施上述要求，本公司编制了《采购、外包过程要求控制》（NZ/QP-8.4）

8．5项目施工和服务的提供

8．5．1为了使本公司工程项目，在受控条件下进行生产和服务提供，由项目部负责主控，本公司及各基层公司监控。主要体现在以下六个方面：

（1）获得表述工程项目特性的信息（如招投标文件、合同、图纸、现场环境等）。

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系质量手册 | 章节号 | 8 |
| --- | --- | --- |
| 标题：工程项目管理 | 第 | C | 版 | 第 | 0 | 次修改 |

（2）根据项目的要求和资源情况，组建项目经理部。项目部组成一般由项目经理、工程师、施工员、质检员、安全员、材料员、资料人员等组成，项目经理由各基层公司确定、授权。工程规模较小时，可兼职配备。

（3）配备适宜的施工生产机具、设备（按组织设计方案策划，由各基层公司提供，不足情况下，可采取租赁形式）。

（4）配备和使用相应监视和测量装置。

（5）实施监视和测量。准时参加监理和业主主持的例会，平时由联系单及回复单、函件进行实施和服务。

（6）检验、放行、交付和交付后的活动实施（由项目经理或项目工程师组织按验收规范分部分项验收。交付过程由业主组织，项目部主要管理人员参加，提供完整合格的工程竣工资料，交付后组织维修、回访）。

8．5．2项目施工和服务提供过程

当项目施工和服务提供过程的输出不能由后续的监视或测量加以验证时，必须对这些过程（特殊过程）确认，本公司特殊过程有大体积砼、结构焊接、防水层施工。从人、机、料、法、环五方面由项目部专人确认，证实过程和结果的能力，确认证据可以在不同工程资料体现，见证取样试验必须保留完整质量记录。

8．5．3标识和追溯性

（1）本公司项目施工实现过程中，使用适宜的方法进行识别，以防止误用并对产生不合格品时可以进行追溯。

对设备、物资、半成品，采用标牌、标签、划区、记录识别。

（2）对监视和测量要求识别产品状态。

检验状态：采用“待检”、“合格”、“不合格”、“已检待定”等识别。

8．5．4业主财产（含外包方财产）

业主财产：指业主提供的原材料、半成品及图纸等，项目部负责按合同提供业主采购物资的明细表，编制进场计划，应明确规格、数量及进场时间，物资进场后，按《采购外包过程要求控制》（NZ/QP-8.4）有关要求控制。

负责对业主财产保护，若发生不合格、损坏、丢失，应及时与业主沟通、协商解决。

8．5．5工程防护

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系质量手册 | 章节号 | 8 |
| --- | --- | --- |
| 标题：工程项目管理 | 第 | C | 版 | 第 | 0 | 次修改 |

由项目经理部负责采取工程防护措施。这种防护应包括标识、搬运、贮存和保护，应落实在原材料、半成品、成品，直到交付前的看护的全过程中。符合策划的结果，确保工程质量符合要求减少返工损失。

交付后的活动主要是在维修期内回访、保修、收集与工程质量和服务潜在不期望的后果，纳入本公司体系改进要求过程中。

8．5．6变更的控制

（1）工程项目施工和服务涉及的内容变更必须经业主批准的变更文件为依据，对变更内容涉及时间、工期、造价及风险由项目经理和技术负责人做出确认，并采取必要的控制措施确保持续符合变更的要求。

（2）保留变更所有相关的证据，符合变更手续要求以及任何变更所采取相应措施的记录。

（3）对变更内容应向作业人员再次进行交底，防止因变更引起的相应不合格。

为了实施上述要求，本公司编制了《施工和服务提供要求控制》（NZ/QP-8.5）。

8．6工程项目的监视和测量放行

由项目部负责对工程产品原材料、半成品、分部、分项、分户验收、竣工验收等各阶段进行监视和测量控制，以验证产品要求已得到满足。各基层公司参与重大分部工程、竣工工程的验收。保持符合验收准则的证据，并得到业主、相关方确认，否则不得放行和交付服务。监视和测量方法，按国家/行业法规、设计文件要求进行，对不合格品按《不合格品控制程序》（NZ/QP-8.7）执行。

对工程项目施工的过程监视和测量控制要求与工程项目的验证放行要求结合编制了《过程和工程项目的监视和测量要求控制》（NZ/QP-8.6）。

8. 7不合格品控制

8．7．1不合格品的分类

（1）一般不合格：个别或少量不影响产品质量、仅感观有缺陷的不合格。

（2）严重不合格：直接影响产品质量、结构性能指标等或造成较大经济损失（5万元以上）。

8．7．2对不合格的原材料，半成品和成品及过程工序由项目部进行识别及处理，严重不合格报请各基层公司处理，必要时本公司有关部门参与处理。

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系质量手册 | 章节号 | 8 |
| --- | --- | --- |
| 标题：工程项目管理 | 第 | C | 版 | 第 | 0 | 次修改 |

8．7．3一般不合格的识别、处理由项目经理部质检员、项目工程师负责。

严重不合格的识别、处理由项目经理、项目工程师组织进行，处理结果应获得业主、相关方确认，并保留相关证据及重新验证记录。

8．7．4对不合格品的处置，途径有：

（1）采取措施，消除已发现的不合格。

（2）经有关授权人批准（有的经业主批准），采取选择使用，让步接收，退货或返工、返修。

8．7．5在不合格品得到纠正之后对其再次验证，以证实符合要求。当在交付或交付后发现不合格，应采取与其影响或潜在影响程度相应的措施。

为了实施上述要求，本公司编制了程序文件《不合格品要求控制》（NZ/QP-8.7）。

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系质量手册 | 章节号 | 9 |
| --- | --- | --- |
| 标题：绩效评价 | 第 | C | 版 | 第 | 0 | 次修改 |

9绩效评价

9．1监视测量和分析评价

9．1．1本公司确定了质量管理体系全过程所需的监视和测量相关内容

（1）工程项目施工国产的监视和测量、分析、评价以现行行业工程施工验收规范和体系文件要求控制。

（2）质量管理体系运行有效性以过程检查、内审、管理评审以及第三方认证审核控制

（3）实施监视和测量的时机以现行行业验收规范和体系文件确定

（4）分析和评价监视测量结果是在获得监视测量的质量信息和相关证据后利用数据统计、专题会议、总结、评审结果、报告文件等方式进行。

9．1．2业主满意

本公司由项目部负责收集业主及相关方是否满足其要求的信息，确定获取和利用这些信息的方法，确定业主需求和期望，作为本公司质量管理体系业绩的一种测量，策划企业需改进的方面和采取的改进措施的依据。其方法主要有：进度完成信息、工程质量验收信息、竣工回访维修分析等，由各基层公司统计分析、利用。

为了实施上述的要求，编制了《业主满意测量要求控制》（NZ/QP-9.1.2）。

9．1．3分析和评价

本公司确定分析、评价来自监视和测量的相关数据和信息

- 工程项目和服务的符合性

- 业主满意程度

- 质量管理体系绩效和有效性

- 策划是否得到有效实施

- 所采取的应对风险和机会措施有效性

- 采购外包服务过程有效性

- 质量管理体系改进需求

9．2内部审核

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系质量手册 | 章节号 | 9 |
| --- | --- | --- |
| 标题：绩效评价 | 第 | C | 版 | 第 | 0 | 次修改 |

为了验证质量管理体系是否符合策划的安排、标准要求，以及本公司质量管理体系的要求，是否得到有效实施和保持，由分管副总负责每年至少进行一次完整的内部审核，工程处组织实施，应考虑：

（1）审核的过程和区域的状况和重要性。

（2）以往审核结果。

（3）对审核方案进行策划。

（4）规定审核的准则、范围、频次和方法。

（5）审核员的选择和审核过程的客观性、公正性。

（6）审核员不应审核自己的工作。

（7）采取跟踪方法，对所采取措施的验证和做出验证结果的报告。

为了实施上述要求，本公司编制了《内部审核要求控制》（NZ/QP-9.2）。

9．3管理评审

9．3．1总则：本公司每年（时间间隔12个月）按计划进行一次管理评审，以确保质量管理体系持续的适宜性、充分性和有效性。

9．3．2评审输入依据、信息

（1）内审和外审的结果。

（2）业主和市场对工程项目和建筑产品的反馈意见和行业政策。

（3）对过程和工程项目的监视和测量的结果。

（4）不合格的纠正措施、质量管理体系绩效和有效性的信息。

（5）采购外包过程的结果是否达到预期要求。

（6）以往管理评审跟踪措施。

（7）资源的充分性评价。

（8）采取应对风险措施的有效性

（9）改进机会建议

9．3．3评审输出

（1）对上述有关输入信息所采取的有效改进和对所需资源改善或补充的评审结果。

（2）与业主要求有关的产品改进。

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系质量手册 | 章节号 | 9 |
| --- | --- | --- |
| 标题：绩效评价 | 第 | C | 版 | 第 | 0 | 次修改 |

（3）质量管理体系及其过程有效性的改进。

（4）对评审结果以通过本公司管理层讨论，形成由总经理作出的评审决策。发给各有关职能部门及各基层公司贯彻执行。

为达到上述要求，本公司制定了《管理评审要求控制》（NZ/QP-9.3）。

| 南京市住宅建设总公司 质量管理体系质量手册 | 章节号 | 10 |
| --- | --- | --- |
| 标题：改进 | 第 | C | 版 | 第 | 0 | 次修改 |

10改进

10．1本公司确定和选择以下改进机会并实施必要措施，不断满足业主要求和增强业主满意，改进总要求如下：

（1）提高工程质量和服务水平。

（2）纠正预防或减少非预期的影响。

（3）改进完善质量管理体系有效性和绩效

（4）改进方式有纠正、纠正措施、持续改进、变革、创新等

10．2不合格和纠正措施

10．2．1发生不合格本公司做出响应如下：

（1）确定不合格的性质并分析其原因，采取相应措施控制和纠正不合格。

（2）消除产生不合格的原因，采取纠正措施，分析确定可能潜在发生类似的不合格。

（3）实施所采取的纠正措施。

（4）验证所采取的措施有效性。

（5）必要时更新策划期间确定的风险和机会。或对质量管理体系进行相应变更。

10．2．2不合格的性质及纠正措施必须保留证据信息，同时保留验证实施结果的证据信息。

10．3持续改进

对本公司质量管理体系适宜性、充分性和有效性应根据分析评价的结果、市场行情，业主的要求和期望，管理评审的决策，确定本公司持续改进的需求和改进机会。

为了实施上述的要求，编制了《改进要求控制》（NZ/QP-10）。

版本号：C版                      文件编号：NZ/QM-2016-C

质  量  手  册

南京市住宅建设总公司

二〇一六年五月一日

# Text boxes

总经理

总经理

总工

分管副总

建安分公司

基础分公司

工程处

质安处

劳人处

基层公司科室

项目部

净化化分公司

净化分公司